## 01.autocollimation
Mesure de la distance focale par autocollimation
?
valeurs à rentrer en cm
formules à rentrer
résolution du réglet |  | grad = | focale de la lentille | f' = | cm
position de l'objet |  | X1 = | vergence de la lentille | C = | dioptries
positions extrèmes de la lentille | x2 | x2min =
|  | x2max = | Incertitudes | Uf'2 =
|  |  |  | Uf' = | cm
|  |  |  | UC = | dioptries

## 01.aide
Mesure de la distance focale par autocollimation
?
valeurs à rentrer en cm
résolution du réglet |  | grad = | focale de la lentille | f' = | 0 | cm
position de l'objet |  | X1 = | vergence de la lentille | C = | #DIV/0! | dioptries
positions extrèmes de la lentille | x2 | x2min =
|  | x2max = | Incertitudes | Uf'2 = | 0
|  |  |  | Uf' = | 0 | cm
|  |  |  | UC = | #DIV/0! | dioptries

## 02.formule de Bessel
mesure de la distance focale par la méthode de Bessel
?
valeurs à rentrer en cm
formules à rentrer
résolution du réglet |  | grad = | distance entre les 2 positions de la lentille | x1 = x1min+(x1max-x1min)/2 =
positions extrémes de mise au point | x1 | x1min = |  | x2 = x2min+(x2max-x2min)/2 =
|  | x1max = |  | d = x2 - x1 =
| x2 | x2min =
|  | x2max = | focale de la lentille | f' = | cm
|  |  | vergence de la lentille | C = | dioptries
position de l'objet |  | X1 = | incertitudes | UD2 =
position de l'écran |  | X2 = |  | Ud2 =
Distance entre l'objet et l'image |  | D = X2-X1 |  | Uf'2 =
|  |  |  | Uf' = | cm
|  |  |  | UC = | dioptries

## 02.aide
mesure de la distance focale par la méthode de Bessel
?
valeurs à rentrer en cm
résolution du réglet |  | grad = |  | distance entre les 2 positions de la lentille | x1 = x1min+(x1max-x1min)/2 = |  | 0
positions extrémes de mise au point | x1 | x1min = |  |  | x2 = x2min+(x2max-x2min)/2 = |  | 0
|  | x1max = |  |  | d = x2 - x1 = |  | 0
| x2 | x2min =
|  | x2max = |  | focale de la lentille | f' = | #DIV/0! | cm
|  |  |  | vergence de la lentille | C = | #DIV/0! | dioptries
position de l'objet |  | X1 = |  | incertitudes | UD2 = | 0
position de l'écran |  | X2 = |  |  | Ud2 = | 0
Distance entre l'objet et l'image |  | D = X2-X1 | 0 |  | Uf'2 = | #DIV/0!
[5 empty] | Uf' = | #DIV/0! | cm
[5 empty] | UC = | #DIV/0! | dioptries

## 03. formule conjugaison
mesure de la distance focale en utilisant la formule de conjugaison
?
valeurs à rentrer en cm
formules à rentrer
résolution du réglet |  | grad = |  | incertitudes
position de l'objet |  | X1 =
position de l'image |  | X2 = |  |  | Uf2=
positions extrémes de mise au point | x | xmin = |  |  | Uf= | cm
|  | xmax = |  |  | UC = | dioptries
x = xmin+(xmax-xmin)/2 =
focale de la lentille |  | f' = | cm
vergence de la lentille |  | C = | dioptries

## 03.aide
mesure de la distance focale en utilisant la formule de conjugaison
?
valeurs à rentrer en cm
résolution du réglet |  | grad = |  |  | incertitudes |  | 0
position de l'objet |  | X1 = |  |  |  |  | 0
position de l'image |  | X2 = |  |  |  | Uf2= | #DIV/0!
positions extrémes de mise au point | x | xmin = |  |  |  | Uf= | #DIV/0! | cm
|  | xmax = |  |  |  | UC = | #DIV/0! | dioptries
| x = xmin+(xmax-xmin)/2 = |  | 0
0
0
focale de la lentille |  | f' = | #DIV/0! | cm
vergence de la lentille |  | C = | #DIV/0! | dioptries